## Slide 1: Automatización y control de sistemas de distribución
Especialización Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica
Julio de 2016

## Slide 2: Modulo 1: Introducción
Sandra M Téllez G
smtellezg@unal.edu.co
Automatización y control de sistemas de distribución

## Slide 3
QUE PROBLEMA ESTAMOS
RESOLVIENDO?

## Slide 4: Cambios…
Fuente: Revista AVIANCA Septiembre 2010

## Slide 5: Conclusión (Tomado del articulo Del Gran Petroleo al Gran Alga)
“No debemos centrarnos solo en pensar como aumentar nuestra parte de la torta, debemos pensar en como hornear más tortas”

## Slide 6: Visión de Futuro
http://web.mit.edu/mitei/research/studies/the-electric-grid-2011.shtml

## Slide 7: Escenario Sector Eléctrico Convencional
Generación
Transmisión
Distribución
Elementos de la cadena de valor
M
Comercialización
Consumidor
Notes: Regulación termina fundamentalmente en el medidor, consumidor pasivo

## Slide 8: Nuevo Escenario
Generación
Transmisión
Distribución
CONSUMIDOR
Generacion
Respuesta demanda
Uso eficiente
Elementos tradicionales +
“Eslabón perdido” del Sector
AMI

## Slide 9: El blackout del 2003
-170
-160
-150
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
15:05:00
15:32:00
15:44:00
15:51:00
16:05:00
16:06:01
16:09:05
16:10:38
Time (EDT)
Relative Phase Angle
Cleveland
West Michigan
Normal Phase Angle is approx. -25º
Angulos de Fase Divergieron Antes del
Incidente.
Tiempo más que suficiente para toma de decisiones
August 14, 2003 Blackout
http://energy.gov/sites/prod/files/oeprod/DocumentsandMedia/BlackoutFinal-Web.pdf

## Slide 10: Eficiencia
Tomado del documento MIT, “The future of the Electric Grid, 2011”
Colombia con 46pp/km2 debería tener pérdidas de T&D de 6.5% (Actualmente 12%)
http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.LOSS.ZS
Notes: http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.LOSS.ZS Colombia 12%

## Slide 11: La infraestructura eléctrica en USA envejece rápidamente por lo que requiere de remplazos y más mantenimiento
Promedio edad transformadores 30+ años
Promedio edad disyuntores 35+ años
La mayor construcción viene de los años 70
Source: KEMA research and analysis; “Implementing New Technology in an Aged Infrastructure: Case Study of Incremental Automation”, Willard, S., Transmission & Distribution Construction, Operation and Live-Line Maintenance, 2006. ESMO 2006. IEEE 11th International Conference
Varios estudios indican que la tasa de falla asociadas con nuevos transformadores incrementó de 1 a 3%; esta tasa es mayor para equipo antiguo.

## Slide 12: No todas las redes eléctricas en USA han seguido los avances tecnológicos
Source: KEMA research, Roger N. Anderson – Columbia University
Mejorar la confiabilidad es una preocupación importante por el impacto de “blackouts”
Los sistemas de control son antiguos, con capacidad limitada de automatización y de visualizar “toda la red”
Poca información sobre las condiciones de los equipos de potencia limitando la inteligencia aplicable a la gestión de activos
12

## Slide 13: Confiabilidad
Colombia con 46ppl/km2 debería estar en 120 min/año

## Slide 14: Causas de Fallas
Fallas
“Iceberg
de
Calidad del
Servicio”
Fallas Momentaneas
Sags, Swells, Spikes,
Harmonicos

## Slide 15: Estudio de Casos

## Slide 16: Fallas por frecuencia de Interrupción (ejemplo)

## Slide 17: Aspectos Regulatorios que Impactan la Operación
Calidad de Servicio
  Indicadores
    SAIDI (Indicador de Duración Equivalente de las Interrupciones del Servicio)
    CAIFI (Indicador de Frecuencia Equivalente de las Interrupciones del Servicio)
  Los Valores Máximos Admisibles para los indicadores son establecidos por las regulaciones

## Slide 18: Aspectos Regulatorios que impactan la Operación
Penalizaciones
  Por Confiabilidad:
    Compensaciones a los usuarios finales si SAIDI y/o CAIFI están por encima de valores establecidos
      Oportunidad; automatización para disminuir incidencias o disminuir su tiempo/impacto
      Incidencias de menos de 1 minuto de duración no cuentan

## Slide 19: Aspectos Regulatorios que impactan la Operación
Compensaciones
    Factores de potencia por debajo de un mínimo
      Oportunidad: monitoreo de estos factores y detección de cuando se esta deteriorando el factor de potencia en alimentadores (cambios de uso de residencial a comercial, etc.)

## Slide 20: Automatización de la Red de Media Tensión
Situación Actual
  Algunas empresas en Latinoamérica estan comprando equipos de “flexibilización” para automatizar las redes
  La coordinación de la operación de estos equipos con los equipos de subestación es esencial
  Estos equipos deben ser parte de una estrategia general de automatización para obtener beneficios de su implantación
  Oportunidad: aprovechar al maximo estas inversiones configurando soluciones completas con mando e indicaciones remotos

## Slide 21: Beneficios de la Automatización
Mejora en los índices estándar de calidad de servicio ya próximos a adoptar SAIDI, CAIFI
Mejorar el cumplimiento del marco regulatorio en cuanto a frecuencia y duración de las interrupciones: reducción del monto de compensaciones
Ayudar a mejorar, por balance de energía, los índices de perdidas de energía
Mejor aprovechamiento de los elementos de la red aumentando la vida útil y postergando inversiones

## Slide 22: Beneficios de la Automatización
Mejora la imagen de la empresa por la información expedita y precisa a solicitudes de los usuarios
Proporciona estadística para planificación y mantenimiento
Permite integrar las plataformas informáticas con acceso de información de operación a toda la empresa
Permite la toma de decisiones centralizada con mejor aprovechamiento de los recursos humanos

## Slide 23: Estructura Res 080/99
CND
Transportador
Nacional
Operadores
de Red
Generadores
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3A
NIVEL 3B

## Slide 24: Operadores de Red
Coordinación
Racionamiento
Limitación de suministro
Protecciones
CND
OR
Coordinar con el CND
Control operativo
Ajuste de protecciones
Programación de mantenimientos que se consideren consignación nacional

## Slide 25: Operadores de Red
Control:
OR
Son responsables de efectuar correctamente el procedimiento de la maniobra y de la seguridad de las personas y equipos durante la misma
Ejecución de maniobras

## Slide 26: Operadores de red
Estudios e
Informes
Elabora
OR
Estudios de coordinación de protecciones, y deberán tener en cuenta las recomendaciones del CND
Estudios de fallas y/o emergencias
Informes estadísticos de la infraestructura eléctrica que este bajo su supervisión
Informes operativos periódicos
Otras funciones:
Instala
Equipos
Instalar los equipos necesarios, cuando no lo haga el CND los actualizará y los cobrará al agente

## Slide 27: Telecomunicaciones
CND
Equipo terminal
Responsable: CND
Responsable: agente

## Slide 28: Material del Curso Seminario Smart Grids Universidad Nacional de Colombia – Colombia Inteligente Jorge Quiroz, PhD - General Electric

## Slide 29: Gracias