## Slide 1: MERCADO DE CORTO PLAZO

## Slide 3: GENERACIÓN POR TIPO DE ENERGÍA PRIMARIA, MERCADO ESPAÑOL

## Slide 4: PRECIOS DE COMBUSTIBLES

## Slide 5: FUNCIÓN OBJETIVO DE LA EMPRESA

## Slide 6: EQUILIBRIO ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE ELECTRICIDAD

## Slide 7: PRECIO DE EQUILIBRIO DEL MERCADO
La utilidad de una firma en el mercado esta dada por:
La maximización de la utilidad de esa firma en el mercado esta dada
por la siguiente expresión

## Slide 8: PRECIO MARGINAL DEL SISTEMA

## Slide 9: MÁXIMIZACIÓN DE LA UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
Es decir, en un mercado competitivo la máxima utilidad para consumidores y
productores se logra cuando el precio del bien corresponde al costo marginal

## Slide 10: DESPACHO DIARIO
El despacho diario de generación del SIN opera mediante un proceso de subasta con las siguientes características (Res. CREG-024 y 025 de 1995):
  Los generadores realizan diariamente oferta un precio para todas las horas del día y declaran disponibilidad a nivel horario.
  Con la información reportada y la demanda horaria esperada se hace el programa de despacho mediante un proceso de optimización de 24 horas para encontrar el despacho más económico sujeto a las restricciones del sistema

## Slide 11: DESPACHO DIARIO (2)
El precio horario de bolsa se determina como el mayor precio de oferta de las plantas y/o unidades.
Este proceso se lleva a cabo mediante el despacho ideal, considerando oferta por orden de méritos de menor a mayor, sin considerar restricciones del sistema hasta la demanda horaria.

## Slide 12: DESPACHO DIARIO (3)
La diferencia entre el despacho programado y el ideal se concilia mediante reconciliaciones en el cual se evalúan las desviaciones para definir compensaciones.
Las ofertas se determinan libremente teniendo en cuenta costos y percepción de riesgos de los agentes.

## Slide 13: CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO COLOMBIANO DE CORTO PLAZO
Organizado
Formación horaria de precio
Subasta a una sola ronda con ofertas desde el día anterior “Day Ahead”.
Mercado de vendedores
Uninodal
Acoplado
Precio único de cierre
No tiene Cámara Central de Riesgo de contraparte.
Participan comercializadores y generadores de más de 20 MW

## Slide 15: AGENTES DEL MERCADO COLOMBIANO EN EL 2013